Приложение №5 к техническим требованиям

Перечень трансформаторов тока, для которых необходимо сделать расчет времени до насыщения и разработать и реализовать мероприятия по исключению неправильной работы устройств РЗА по причине насыщения трансформаторов тока

| № п/п | Диспетчерское наименование ТТ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ТТ 220 кВ |  |  |
|  | ТТ ШР1 В212 |  |
|  | ТТ ШР2 В212 |  |
|  | ТТ ШР1 В214 |  |
|  | ТТ ШР4 В214 |  |
|  | ТТ ШР3 В234 |  |
|  | ТТ ШР4 В234 |  |
|  | ТТ 220 Т6 |  |
|  | ТТ Н Т6 |  |
| ТТ 110 кВ |  |  |
|  | ТТ 110 Т6 |  |
|  | ТТ Р В Т6 |  |
|  | ТТ В Т6 |  |
|  | ТТ ЛР З28 |  |
|  | ТТ В З28 |  |
|  | ТТ ЛР З27 |  |
|  | ТТ В З27 |  |
|  | ТТ ЛР К16 |  |
|  | ТТ В К16 |  |
|  | ТТ ЛР К15 |  |
|  | ТТ В К15 |  |
|  | ТТ ЛР К18 |  |
|  | ТТ В К18 |  |
|  | ТТ ЛР К17 |  |
|  | ТТ В К17 |  |
|  | ТТ ЛР К13 |  |
|  | ТТ В К13 |  |
|  | ТТ ЛР К14 |  |
|  | ТТ В К14 |  |
|  | ТТ ЛР Ю2 |  |
|  | ТТ В Ю2 |  |
|  | ТТ ЛР Ю1 |  |
|  | ТТ В Ю1 |  |
|  | ТТ СВ 110 |  |
|  | ТТ Р СВ 110 |  |
|  | ТТ Р Т1 |  |
|  | ТТ Р Т2 |  |
|  | ТТ Р ТСН0 |  |
|  | ТТ Р Т3 |  |
|  | ТТ ШР2 ШСВ1 |  |
|  | ТТ ШР1 ШСВ1 |  |
|  | ТТ Р Т4 |  |
|  | ТТ Р Т5 |  |
|  | ТТ ШР2 ШСВ2 |  |
|  | ТТ ШР1 ШСВ2 |  |
| ТТ 13,8 кВ |  |  |
|  | ТТ В Г6 |  |
|  | ТТ В Г7 |  |