| Барселона, XXX С одной стороны, г-н XXX, совершеннолетний, с видом на жительство № XXX, в качестве представителя фирмы XXX. С другой стороны, г-н XXX, совершеннолетний, с видом на жительство № XXX в качестве подрядчика, составили и согласовали настоящий Акт сверки недоделок в домах XXX и XXX урб. XXX (Санта-Кристина-де-Аро) на XXX По ДОМУ XXX были выявлены следующие недочеты: Входная дверь: не снят защитный пластик, не установлена ручка входной двери. Кухня: не установлена духовка и стеклокерамическая плита, на первом маленьком окне не работает запор. Не закончены перила на внутренней лестнице (нет горизонтальных перемычек). Не открывается окно в душевой на 2-м этаже. Не окрашены крышки соединительных коробок. Кондиционеры и дверные коробки испачканы краской. Вход в большую спальню: не хватает одного навеса. Ванная большой спальни: не установлена мебель, нет крышки унитаза, слив унитаза не герметичен: при сливе вода просачивается на пол, не закреплен кронштейн душевого телефона, не отрегулирован запор двери Правая створка маленькой двойной двери в зале: кривая, не работает запор. На больших окнах есть перекос, несколько запоров не работают. Терраса на втором этаже сзади дома имеет контруклон к центру – надо перекладывать плитку. Полностью отсутствуют водоотводные каналы на крыше. Не сделано озеленение участка. Не положены водосточные каналы вдоль внешнего забора В общем по дому XXX: надо пройти всю столярку– пробитые гвоздями доски, криво установленные окна. Вся территория террас и дома нуждаются в уборке – много остатков краски и цемента. Площадка напротив гаражной двери под первым пролетом лестницы – не оборудована, оставлена земля. По фасаду не хватает покраски, подмазки, есть трещины под козырьком и по низу. Есть места, где надо замазывать стены шпаклевкой. ПО ДОМУ XXX: Нижний туалет – дверь задевает пол, плохо открывается окно. Кухня: не работает духовка, дверная коробка входа на кухню в плачевном состоянии. Лестница: со стороны зала торцы лестницы заделаны плохо. Большие жалюзи справа от входной двери оборвались. Справа от входной двери оторван первый плинтус. Зал: в правом дальнем от входа углу зала – трещина на потолке. По правой стороне с видом на море, в зоне радиатора – влажность на стенах, пятна (то есть поливали снаружи газон, и гидроизоляция не сработала). Входная дверь: не снят защитный пластик, очень туго открывается замок По центру стеклопакета справа от входной двери – звенит оторванная плитка на полу. Плинтуса по периметру зала в краске и цементе. Потолок отделан небрежно. Участок над кондиционером в зале не покрашен. На перилах внутренней лестницы не хватает горизонтальных перемычек. Коридор второго этажа: трещина по левой от лестницы стене. Душевая второго этажа: плохо открывается окно. Гостевая: не заделаны места расположения соединительных коробок и не покрашены крышки. Большая спальня: открытый кабель в месте подключения люстры, некрашеные соединительные коробки, не работает система слива конденсата кондиционера, дверной проем входа в ванную в ужасном состоянии. Плохо сделан силиконовый шов на ванной. Малая спальня: не окрашена крышка соединительной коробки. Над окном – трещина на стыке с потолком. В некоторых местах не затерты швы на плитке. Снаружи: на третьем пролете лестницы не хватает куска блока с обратной стороны, в месте подъема и наружных террас есть несколько сломанных плиток, в местах крепления перил и стеклопакетов. Терраса на втором этаже сзади дома: 4 ряда плитки имеют контруклон к центру, образуется лужа. Нет озеленения. Не сделаны водоотводные каналы вдоль забора. Надо переделать уклоны каналов крыши и вывести их на заднюю часть дома. После подключения ламп – не были замазаны открытые кабели. ОБЩЕЕ ПО ОБОИМ ДОМАМ: не замазаны швы ни на одной дверной коробке, не заделаны верхние горизонтальные зоны окон. У жалюзи не установлены ограничители, так что они могут полностью уйти в прорезь. При установке жалюзи оставлены большие щели. Подписи сторон: XXX: XXX_____________ Подрядчик: XXX_____________ | Barcelona, a XXX De una parte, el Sr. XXX, mayor de edad, provisto del NIE XXX, en su calidad de representante de la empresa XXX De otra parte, el Sr. XXX, mayor de edad, provisto del NIE XXX, en su calidad de CONTRATISTA, redactaron y aceptaron el presente Acta de enumeración de los defectos en las casas XXX y XXX de la urb. XXX de Santa Cristina de Aro al XXX En la casa XXX se han descubierto los siguientes defectos: Puerta de entrada: el plástico protector no ha sido retirado, no ha sido instalado la manivela. Cocina: no han sido instalados el horno y la encimera de vitrocerámica, en la primera ventana pequeña no funciona el cierre. No está acabadas las barandillas en la escalera interior (faltan barras horizontales). No se abre la ventana en la ducha de la 2ª planta. No están pintadas las tapas de las cajas eléctricas. Los aparatos de aire acondicionado, puertas y dinteles están salpicados de pintura. En la puerta al dormitorio principal: falta un tablón En el baño del suit: faltan muebles, falta la tapa del wáter, el sistema de evacuación del wáter no es hermético: se filtra el agua al suelo al tirar de la cadena, no está fijado el soporte de la alcachofa de la ducha, el cierre de la puerta no está ajustado. La batiente derecha de la pequeña puesta doble del salón está torcida, no funciona el cierre. Las ventanas grandes están torcidas, algunos cierres no funcionan. La terraza trasera de la 2ª planta tiene una inclinación hacia el centro - hay que recolocar el pavimento. Faltan por completo las cañas para las aguas pluviales en le tejado. La parcela no está ajardinada. Faltan las cañas evacuadoras para las aguas pluviales a lo largo de la valla frontal. EN GENERAL EN LA CASA XXX: es necesario repasar toda la carpintería – hay tablas atravesadas con clavos, ventanas torcidas. Todo el territorio de las terrazas y casas han de ser limpiadas de salpicaduras de cemento y pintura. El hueco debajo del primer tramo de la escalera frente a la puerta del garaje no está acabado, queda suelo de tierra. A la fachada le falta repasar masilla, pintura, hay grietas bajo el tejado y en la parte inferior. Quedan superficies verticales para estucar. EN CASA XXX: El baño de la planta baja: la puerta toca el suelo, la ventana no se abre del todo. Cocina: no funciona el horno, la puerta y el dintel de entrada están defectuosos. Desde el salón, los lados de la escalera interior están mal acabados. Las persianas grandes a la derecha de la puerta principal están rotas. A la derecha de la puerta principal está roto el primer zócalo- Salón: en el rincón derecho del fondo hay una grieta en el techo. A la derecha, donde la vista al mar, en la zona del radiador hay manchas de humedad en la pared (parece que regaron en el exterior, y el hidroaislamiento no ha funcionado. Puerta principal: queda el plástico protector, el cierre va con gran dificultad. A la derecha de la puerta principal, frente al centro de la ventana, suena una baldosa desenganchada. Los zócalos en el salón están salpicados de cemento y pintura. El acabado del techo es negligente. El techo sobre el aparato del aire acondicionado no está pintado. En las barandillas de la escalera interior faltan barras horizontales. Pasillo de la planta alta: hay una grieta en la pared izquierda desde la escalera. Ducha de la plana alta: la ventana se abre mal. Dormitorio de invitados: no están acabados los sitios de las cajas eléctricas, sus tapas no están pintadas. Dormitorio suit: el cable descubierto en el sitio de colocación de la lámpara, las tapas de las cajas eléctricas sin pintar, no funciona el sistema de evacuación del agua condensada del aire acondicionado, la entrada al baño está defectuosa. El aislamiento de silicona de la bañera está defectuoso. Dormitorio pequeño: la tapa de la caja eléctrica sin pintar, Sobre la ventana hay una grieta entre la pared y el techo. En algunos lugares las ranuras entre las baldosas no están amasilladas. En el exterior: En el tercer tramo de la escalera falta un bloque del lado invertido, en la zona de la pendiente y terrazas exteriores hay unas baldosas rotas en los sitios de colocación de barandillas y ventanas. La terraza trasera de la planta alta& 4 filas de baldosas están inclinadas hacia el centro, se forma un charco. Falta el ajardinamiento de la parcela. Faltan media cañas para evacuación de las aguas pluviales a lo largo de la valla frontal. Hay que cambiar los cauces de las media cañas para las aguas pluviales en el tejado para que el agua se evacúe por la parte trasera Después de la colocación de la iluminación no se han tapado los cables. EN GENERAL PARA AMBAS CASAS: en todas las puertas falta enmasillas las juntas, hay que acabar las zonas encima de las ventanas. A las persianas les faltan los limitadores para que no se escapen por completo a su caja. Han quedado grietas y aberturas al colocarse las persianas. Firmas de las partes: XXX XXX_______________ CONTRATISTA XXX________________ |
| --- | --- |